โรงพยาบาลแม่สรวย

แบบประเมินตนเองระดับหน่วยงาน (Service Profile)

หน่วยงานจ่ายกลาง

SP – SUP - 001

ฉบับที่ 01

แก้ไขครั้งที่ 00

วันที่บังคับใช้ 1 ธันวาคม 2563

สถานะเอกสาร .......เอกสารควบคุม........

ผู้จัดทำ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ( นางสาวนันทิยา สุขพันธ์) ตำแหน่ง หัวหน้างานหน่วยจ่ายกลาง

ผู้ทบทวน วันที่ 1 ธันวาคม 2563 (นายพิเชฐ คำถาเครือ) ตำแหน่ง ศูนย์คุณภาพ

ผู้อนุมัติ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 (นางสุดานี บูรณเบญจเสถียร) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สรวย

ฉบับที่ 01

แก้ไขครั้งที่ 00

วันที่บังคับใช้ 1 ธันวาคม 2563

สถานะเอกสาร .......เอกสารควบคุม........

ฉบับที่ 01

แก้ไขครั้งที่ 00

วันที่บังคับใช้ 1 ธันวาคม 2563

สถานะเอกสาร .......เอกสารควบคุม........

ฉบับที่ 01

แก้ไขครั้งที่ 00

วันที่บังคับใช้ 1 ธันวาคม 2563

สถานะเอกสาร .......เอกสารควบคุม........

ฉบับที่ 01

แก้ไขครั้งที่ 00

วันที่บังคับใช้ 1 ธันวาคม 2563

สถานะเอกสาร .......เอกสารควบคุม........

Service Profile

ชื่อหน่วยงานจ่ายกลาง

1. บริบท (Context)

ก. ความมุ่งหมาย (Purpose) :

ให้บริการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผ่านกระบวนการทำลายเชื้อและปราศจากเชื้อให้แก่หน่วยงานต่างๆ อย่างเพียงพอ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

ข. ขอบเขตการให้บริการ (Scope of Service) :

- ให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผ่านกระบวนการทำลายเชื้อและปราศจากเชื้อให้แก่หน่วยงานในโรงพยาบาล, รพ.สต. ในเครือข่ายจำนวน 12 แห่ง และผู้ป่วยที่ทำแผลที่บ้าน

- ให้บริการสนับสนุนด้านวิชาการเกี่ยวกับการทำลายเชื้อและปราศจากเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่บุคลากรในรพ.สต. ในเครือข่าย

ค. ความต้องการของผู้รับผลงานสำคัญ :

| ผู้รับผลงาน | ความต้องการที่สำคัญ |
| --- | --- |
| ผู้รับบริการภายใน |  |
| ผู้บริหารโรงพยาบาล | 1. ประหยัดทรัพยากร ลดต้นทุนการผลิต 2. กระบวนการทำงานมีคุณภาพตามมาตรฐาน |
| หน่วยงานและผู้รับบริการในโรงพยาบาล | 1. ได้รับเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความสะอาดและปราศจากเชื้อตามมาตรฐาน และเพียงพอ 2. ได้รับเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดการติดเชื้อ 3. ได้รับการบริการที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีการสื่อสารและประสานงานที่ดี |
| ผู้รับบริการภายนอก |  |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเครือข่าย ผู้ป่วยและญาติ | 1. ได้รับเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความสะอาดและปราศจากเชื้อตามมาตรฐาน 2. ได้รับเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดการติดเชื้อ 3. ได้รับการบริการที่มีมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี |

ง. ความต้องการในการประสานงานภายในที่สำคัญ :

การประสานงานที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน มีความสะดวกราบรื่น และไม่เกิดปัญหาข้อขัดแย้ง

จ. ลักษณะสำคัญของงานบริการและปริมาณงาน :

| ปริมาณงาน | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 |
| --- | --- | --- | --- |
| จำนวนเครื่องมือที่ต้องล้างทำความสะอาด (ชิ้น) | 73986 | 67260 | 51876 |
| จำนวนห่ออุปกรณ์ที่ต้องทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการนึ่งไอน้ำ (ชิ้น) | 320319 | 318782 | 108177 |
| จำนวนอุปกรณ์ที่ต้องทำให้ปราศจากเชื้อด้วยน้ำยาทำลายเชื้อระดับสูง (ชิ้น) | 16912 | 15375 | 11401 |

ฉ. ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ (Key Quality Issues) :

ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เพียงพอ

ช. ความท้าทาย ความเสี่ยงสำคัญ :(อธิบายเพิ่ม : ในการทบทวน ต้องการให้สกัดข้อมูลผลการทำงาน ความเสี่ยง ความต้องการฯลฯ ให้เห็นภาพความท้าทาย ความเสี่ยงสำคัญ ของหน่วย)

- เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผ่านการการทำให้ปราศจากเชื้อไม่ได้มาตรฐาน ได้แก่ มีการใช้ Transfer forceps ในหน่วยงาน,  มีการใช้ single-use device reprocessing, เครื่องมือไม่สะอาด,   มีสิ่งแปลกปลอมปะปนในเครื่องมือ และ ห่ออุปกรณ์บรรจุซองซิลแยก เป็นต้น

- เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ

- เสี่ยงต่อการถูกของมีคมทิ่มตำ/การสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่ง

- การรับ-ส่งเครื่องมือเป็นแบบศูนย์รวม

ซ. ศักยภาพและข้อจำกัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี :

| บุคลากร | จำนวน (คน) |
| --- | --- |
| พยาบาลวิชาชีพ | 1 |
| ผู้ช่วยเหลือคนไข้ | 3 |
| พนักงานบริการ | 1 |
| พนักงานทำความสะอาด | 1 |

| เทคโนโลยี เครื่องมือ | ปีที่ได้รับ | จำนวน (เครื่อง) |
| --- | --- | --- |
| เครื่องนึ่งไอน้ำใช้ระบบสุญญากาศ (100 ลิตร) | 2538 | 1 |
| เครื่องนึ่งไอน้ำใช้ระบบสุญญากาศ (350 ลิตร) | 2549 | 1 |
| เครื่องนึ่งไอน้ำใช้ระบบสุญญากาศ (360 ลิตร) | 2556 | 1 |
| เครื่องล้างเครื่องมือ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร | 2550 | 1 |
| เครื่องล้างเครื่องมือ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร | 2562 | 1 |
| ตู้อบลมร้อน (Dry Tech รุ่น MSS-03) | 2549 | 1 |
| ตู้อบลมร้อน (Dry Heat-Hot Air Oven) | 2559 | 1 |
| ตู้อบเครื่องมือแพทย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร | 2563 | 1 |
| เครื่องกรองน้ำ RO | 2561 | 1 |
| เครื่องเพาะเชื้อ Incubator (3M Health Care รุ่น 118) |  | 1 |
| เครื่องเพาะเชื้อ Incubator (3M Health Care รุ่น 390) | 2559 | 1 |
| รถเข็นรับ/ส่งเครื่องมือ |  | 7 |
| เครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ |  | 1 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ |  | 1 |
| เครื่อง print |  | 1 |

ข้อจำกัดในด้านคน เทคโนโลยี เครื่องมือ

- ไม่มีเครื่องทำให้ปราศจากเชื้ออุณหภูมิต่ำที่สามารถใช้ในอุปกรณ์ที่ไม่สามารถทนความร้อนและความชื้นได้ เช่น Set พ่นยา, ออกซิเจนสายตรง เป็นต้น ต้องใช้ทำลายเชื้อด้วยน้ำยาทำลายเชื้อระดับสูงแทน

- เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง print เป็นเครื่องเก่าได้รับต่อจากหน่วยงานอื่น มีปัญหาในการเปิดปิดเครื่อง เปิดโปรแกรมต่างๆ ช้า เครื่อง print เวลา print กระดาษเป็นรอยคราบสีดำ

ฌ.ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง :

- กำหนดให้บุคลากรในหน่วยงานตรวจสุขภาพประจำปี

- บุคลากรกลุ่มป่วยมีนโนบายและให้เข้ารับการรักษาตามแผนการรักษาของแพทย์

- กำหนดให้บุคลากรทุกคนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามนโยบายของกระทรวงและโรงพยาบาล

- ส่งเสริมสุขภาพโดยให้บุคลากรทุกกลุ่มออกกำลังกาย ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่โรงพยาบาลจัดขึ้น และหลังเลิกงานมีกิจกรรมเต้นออกกำลังกาย

2. กระบวนการสำคัญ (Key Processes)

| กระบวนการ (Key Process) | สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ (Process requirement) | ตัวชี้วัดสำคัญ (Performance indicator) |
| --- | --- | --- |
| 1. กระบวนการรับเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ | - การคัดแยกเครื่องมือ/อุปกรณ์สกปรกของหน่วยงานต่างๆ ถูกต้อง - เครื่องมือ/อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหายจากการขนส่ง - ไม่เกิดการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลขณะขนส่ง - ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามแนวทางการรับเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ | 1. อุบัติการณ์พบสิ่งแปลกปลอมติดมากับเครื่องมือ 2. อุบัติการณ์เครื่องมือ/อุปกรณ์ชำรุดเสียหายจากการขนส่ง |
| 2. กระบวนการล้างทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ | - ไม่เกิดอุบัติเหตุขณะคัดแยกเครื่องมือ/อุปกรณ์ เช่น ถูกเข็มทิ่มตา ถูกของมีคม - ล้างอุปกรณ์/เครื่องมือสะอาด - ผู้ปฏิบัติงานแต่งชุดปฏิบัติงานครบตามหลักมาตรการ IC - ไม่เกิดการแพร่กระจายเชื้อจากเครื่องมือที่ปนเปื้อนสู่เจ้าหน้าที่ - อุปกรณ์และน้ำยาทำลายเชื้อที่ใช้ในการล้างทำความสะอาดมีเพียงพอ และมีการใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม | 1. อุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ 2. อุบัติการณ์ล้างอุปกรณ์/เครื่องมือไม่สะอาด |

| กระบวนการ (Key Process) | สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ (Process requirement) | ตัวชี้วัดสำคัญ (Performance indicator) |
| --- | --- | --- |
| 3. กระบวนการบรรจุหีบห่อชุดเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ | - ผ้าห่อเครื่องมือสะอาด - วัสดุที่ใช้ห่อ/บรรจุอุปกรณ์ เช่น ผ้า กระดาษ ซองซิล มีเพียงพอ - จัดอุปกรณ์/เครื่องมือถูกต้องครบถ้วน - ปิดป้ายวันเดือนปีที่ผลิต/หมดอายุ ผู้จัดเตรียม รอบที่นึ่งเครื่องมือ/อุปกรณ์ถูกต้อง - ไม่เกิดการปนเปื้อนขณะบรรจุหีบห่อ | 1. ร้อยละการจัดอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ถูกต้องครบถ้วน 2. อุบัติการณ์พบห่อเครื่องมือที่พบเปียก ปริ แยก 3. อุบัติการณ์การห่อเครื่องมือที่มีการจัดเตรียมไม่ถูกต้อง |
| 4. การจัดเรียงหีบห่อ | - ไม่พบเจ้าหน้าที่ได้รับอุบัติเหตุเป็นแผล burn จากการปฏิบัติงานเครื่องนึ่งไอน้า - จัดเรียงหีบห่อเข้าเครื่องนึ่งไอน้ำถูกต้องเหมาะสม | 1. ร้อยละการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำปราศจากเชื้อผ่านเกณฑ์ 2. อุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ |
| 5. กระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ | - เครื่องมือผ่านการทำปราศจากเชื้อ - เครื่องนึ่งพร้อมใช้งานไม่เกิดความเสียหายในขณะปฏิบัติงาน - ไม่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร /แก๊สระเบิด/อัคคีภัย | 1. ร้อยละการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำปราศจากเชื้อผ่านเกณฑ์ |
| 6. กระบวนการเก็บและจ่ายเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ | - จัดเรียงและหยิบใช้เครื่องมือโดยใช้หลัก FIFO - ไม่มีของ Re-sterile - ไม่พบอุบัติการณ์การส่งเครื่องมือล่าช้า หรืออุบัติการณ์ส่งผิดหน่วยงาน - อุปกรณ์/เครื่องมือที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อไม่เกิดการปนเปื้อนขณะเก็บในห้อง Sterile และขณะขนย้าย - ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามแนวทางการส่งเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ | 1. ร้อยละการจ่ายอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้หน่วยงานถูกต้อง 2. อุบัติการณ์การค้างจ่ายเครื่องมือ/อุปกรณ์ (ภายใน 1 วัน) 3. อัตราการ Re-Sterile |

จุดเน้นในการพัฒนา

- พัฒนาระบบการรับ-ส่งเครื่องมือเป็นแบบศูนย์รวม (Central Supply)

- ลดการ single-use device reprocessing

- มีสิ่งแปลกปลอมปะปนในเครื่องมือ

3. แผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปี 2563

| ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ /ความท้าทายที่สำคัญ | เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรมพัฒนา |
| --- | --- | --- | --- |
| มีสิ่งแปลกปลอมปะปนในเครื่องมือ | ลดอุบัติการณ์พบสิ่งแปลกปลอมติดมากับเครื่องมือ | 1. อุบัติการณ์พบสิ่งแปลกปลอมติดมากับเครื่องมือ | - ทบทวนอุบัติการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนด - ข้อตกลงร่วมระหว่างหน่วยงานกรณีที่ของมีคม/สิ่งแปลกปลอมติดมาของที่ส่งล้าง มีการปรับเป็นเงิน 300 บาท/ครั้ง |
| การรับ-ส่งเครื่องมือเป็นแบบศูนย์รวม (Central Supply) | เพื่อพัฒนาระบบการรับ-ส่งเครื่องมือเป็นแบบศูนย์รวม ภายในปี 2563 | 1. มีการรับ-ส่งเครื่องมือเป็นแบบศูนย์รวม | - ประชุมวางแผนร่วมกับหน่วยงานในการยกเลิกการรับ – ส่งเครื่องมือ/อุปกรณ์ - วิเคราะห์ความเพียงพอและจัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์การแพทย์ - ดำเนินการรับ – ส่ง เครื่องมือ/อุปกรณ์การแพทย์โดยงานจ่ายกลาง |

(อธิบายเพิ่ม : หากมีการทบทวนทุกปี หัวข้อนี้จะเป็นแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วย / ทีม ในปีนั้นๆ โดยนำประเด็นคุณภาพ ความท้าทาย ความเสี่ยงสำคัญ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งเป็น CQI ของหน่วย และเขียน เป็น 3 P (Purpose มีเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ Process มีกิจกรรมการพัฒนา และวัด Performance ด้วยตัวชี้วัดที่เรากำหนด)

4. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Performance Indicator)

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| มาตรฐาน |  |  |  |  |  |
| 1) อุบัติการณ์พบสิ่งแปลกปลอมติดมากับเครื่องมือ | 0 ครั้ง | 3 | 8 | 5 | 4 |
| 2) อุบัติการณ์การล้างอุปกรณ์/เครื่องมือไม่สะอาด | < 20 ครั้ง | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 3) ร้อยละการจัดอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ถูกต้องครบถ้วน | > 80 % | 99.87 | 99.67 | 99.99 | 99.71 |
| 4) อุบัติการณ์การห่อเครื่องมือที่มีการจัดเตรียมไม่ถูกต้อง (ติดเทปหรือตัวบ่งชี้ทางเคมีภายนอก / ป้ายระบุชื่ออุปกรณ์เครื่องมือ / และการกำหนดวันเดือนปีผลิต และหมดอายุถูกต้อง) | < 10 ครั้ง | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 5) ร้อยละการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำปราศจากเชื้อผ่านเกณฑ์ | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6) อุบัติการณ์พบห่อเครื่องมือที่พบเปียก ปริ แยก | < 20 ครั้ง | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 7) ร้อยละการจ่ายอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้หน่วยงานถูกต้อง | > 80 % | 100 | 100 | 100 | 99.99 |
| 8) อุบัติการณ์เครื่องมือ/อุปกรณ์ชำรุดเสียหายจากการขนส่ง | < 10 ครั้ง | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 9) อัตราการใช้อุปกรณ์ป้องกันขณะปฏิบัติงานถูกต้อง | > 80 % | 98.5 | 95.4 | 96.3 | 96.5 |
| 10) อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ | > 80 % | 80 | 86 | 89.4 | 89.2 |
| ปลอดภัย |  |  |  |  |  |
| 1) อุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ | < 5 ครั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เพียงพอ |  |  |  |  |  |
| 1) อุบัติการณ์การค้างจ่ายเครื่องมือ/อุปกรณ์ (ภายใน 1 วัน) | < 10 ครั้ง | NA | NA | NA | 8 |
| 2) อัตราการ Re-Sterile | < 5% | 10 | 7.8 | 0.44 | 1.36 |

5. กิจกรรมทบทวนคุณภาพ:

การค้นหาและป้องกันความเสี่ยงและการติดตามเครื่องชี้วัดสำคัญ

1) เป้าหมาย: ลดอุบัติการณ์พบสิ่งแปลกปลอมติดมากับเครื่องมือ

การดำเนินการ: ทบทวนอุบัติการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดข้อตกลงร่วมระหว่างหน่วยงานกรณีที่ของมีคม/สิ่งแปลกปลอมติดมาของที่ส่งล้าง มีการปรับเป็นเงิน 300 บาท/ครั้ง

ผลลัพธ์: ปี 2563 พบอุบัติการณ์พบสิ่งแปลกปลอมติดมากับเครื่องมือ จำนวน 4 ครั้ง ปี 2564 (ต.ค. 63 – ธ.ค. 63) ยังไม่พบอุบัติการณ์

การทบทวนการใช้ทรัพยากร

1) เป้าหมาย: เพื่อลดการ single-use device reprocessing ภายในปี 2562

การดำเนินการ: ทบทวนวัสดุ/เครื่องมือแพทย์ที่มีการนำมาใช้ single-use device reprocessing   ประสานงานพัสดุในการจัดซื้อวัสดุทดแทน

ผลลัพธ์: ตั้งแต่เดือน เมษายน 2562 สามารถยกเลิกการ reuse สายออกซิเจน, สายสวนปัสสาวะแบบ single use และถุงมือปราศจากเชื้อให้มีการใช้แบบใช้แล้วทิ้ง

2) เป้าหมาย: เพื่อลดอัตราการ re-sterile

การดำเนินการ: ทบทวนอุปกรณ์/เครื่องมือแพทย์ในหน่วยงานที่พบว่ามีการ re-sterile บ่อย,       ลดจำนวนอุปกรณ์/เครื่องมือแพทย์ที่มีมากเกินความจำเป็น เปลี่ยนวิธีการห่อเพื่อยืดอายุการใช้งาน

ผลลัพธ์:  ปี 2561 มีอัตราการ re-sterile 7.8 ปี 2562 อัตราการ re-sterile ลดลง เหลือ 0.44

6. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ

6.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เป็นไปตามสิ่งที่คาดหวังและป้องกันความเสี่ยงสำคัญของแต่ละกระบวนการ (รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้นแล้ว) ความภาคภูมิใจ

1) เป้าหมาย: เพื่อให้มีการบริหารจัดการอุปกรณ์/เครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายในปี 2562

การดำเนินการ : ประชุมวางแผนกับหน่วยงานในการยกเลิกการใช้ transfer forceps อับสำลี หม้อสำลีก๊อส และ syringe แก้ว ประสานงานพัสดุเพื่อจัดซื้อสำลี ก๊อสแบบ single pack, syringe dispose นำไปใช้ในหน่วยงาน

ผลลัพธ์:  ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2562 สามารถยกเลิกการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้ ทำให้มีการบริหารจัดการอุปกรณ์/เครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

2) เป้าหมาย: เพื่อพัฒนาระบบการรับ-ส่งเครื่องมือเป็นแบบศูนย์รวม (Central Supply) ภายในปี 2563

การดำเนินการ : ประชุมวางแผนร่วมกับหน่วยงานในการยกเลิกการรับ – ส่ง เครื่องมือ/อุปกรณ์การแพทย์โดยหน่วยงานให้งานจ่ายกลางเป็นผู้รับ – ส่ง เครื่องมือ/อุปกรณ์การแพทย์แทน, วิเคราะห์ความเพียงพอของเครื่องมือ/อุปกรณ์การแพทย์และจัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์การแพทย์ให้มีความเพียงพอต่อการให้บริการ, ดำเนินการรับ – ส่ง เครื่องมือ/อุปกรณ์การแพทย์โดยงานจ่ายกลาง

ผลลัพธ์:  ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2563 งานจ่ายกลางสามารถเป็นผู้รับ-ส่งเครื่องมือให้แก่หน่วยงานได้ ลดการปนเปื้อน/ความเสี่ยงจากการขนส่งเครื่องมือสกปรก อัตราความพึงพอใจของการจัดระบบบริการส่งเครื่องมือได้ร้อยละ 98.86

3) เป้าหมาย: เพื่อพัฒนาการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์ทางเดินหายใจ ภายในปี 2563

การดำเนินการ: ทบทวนคุณลักษณะของ Ambu bag และ laryngoscope, กำหนดให้มีการจัดซื้อเฉพาะ Ambu bag และ laryngoscope ที่สามารถทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการนึ่งไอน้ำได้, ดำเนินการทำลายเชื้อ Ambu bag และ laryngoscope ด้วยการนึ่งไอน้ำด้วยการนึ่งไอน้ำ

ผลลัพธ์:  เดือนกุมภาพันธ์ 2563 สามารถเปลี่ยนวิธีการทำลายเชื้อ Ambu bag และ laryngoscope  จากวิธีการทำลายเชื้อด้วยน้ำยาทำลายเชื้อระดับสูงเป็นการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการนึ่งไอน้ำได้

4) เป้าหมาย: เพื่อพัฒนาการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์ทางเดินหายใจ ภายในปี 2563

การดำเนินการ: ทบทวนคุณลักษณะของ Ambu bag และ laryngoscope, กำหนดให้มีการจัดซื้อเฉพาะ Ambu bag และ laryngoscope ที่สามารถทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการนึ่งไอน้ำได้, ดำเนินการทำลายเชื้อ Ambu bag และ laryngoscope ด้วยการนึ่งไอน้ำด้วยการนึ่งไอน้ำ

ผลลัพธ์:  เดือนกุมภาพันธ์ 2563 สามารถเปลี่ยนวิธีการทำลายเชื้อ Ambu bag และ laryngoscope  จากวิธีการทำลายเชื้อด้วยน้ำยาทำลายเชื้อระดับสูงเป็นการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการนึ่งไอน้ำได้

6.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

- ลดอัตราการล้างอุปกรณ์/เครื่องมือไม่สะอาด

- ลดอุบัติการณ์การห่อเครื่องมือที่มีการจัดเตรียมไม่ถูกต้อง (ติดเทปหรือตัวบ่งชี้ทางเคมีภายนอก / ป้ายระบุชื่ออุปกรณ์เครื่องมือ / และการกำหนดวันเดือนปีผลิต / หมดอายุถูกต้อง)

- อุบัติการณ์การค้างจ่ายเครื่องมือ/อุปกรณ์

7. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง

| การพัฒนาคุณภาพ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร | -เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับงานจ่ายกลางที่ถูกต้อง ทันสมัย | จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ให้แก่บุคลากรงานจ่ายกลางทั้งใน รพ. และ รพ.สต. ให้บุคลากรงานจ่ายกลางเข้ารับการอบรมจ่ายกลางจากสมาคมงานจ่ายกลาง หรือ รพศ.เชียงราย | ต.ค. 63 – ก.ย. 64 |
| 2. พัฒนาด้านเทคโนโลยี | เพื่อลดเวลาการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายในการใช้วัสดุหลายประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำข้อมูล | จัดหาโปรแกรมเครื่องปรินสติ๊กเกอร์ (โปรแกรม CSSD) ให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม นำไปปฏิบัติในหน่วยงาน | ต.ค. 63 – ก.ย. 64 |

เขียนอย่างสรุป ความยาวไม่เกิน 1 หน้า สามารถใช้ตารางสรุปในบางเรื่องได้

สรุปภายใน 1 หน้า วิเคราะห์โดยเน้นผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง เช่น หอผู้ป่วย ให้พิจารณาว่ามีกระบวนการดูแลผู้ป่วยอย่างไร โดยทุกวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มิใช่เฉพาะกระบวนการที่พยาบาลรับผิดชอบ

นำเสนอกราฟแสดงข้อมูลตัวชี้วัดสำคัญ (ก) ตัวชี้วัดของหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานและมีการติดตามวัดผลอย่างต่อเนื่อง (พร้อมคำอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นประกอบภาพอย่างสั้นๆ) 	(ข) ข้อมูลผลการพัฒนาตามโครงการสำคัญในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมา

สรุปความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพที่สำคัญในช่วงเวลาที่ผ่านมา อย่างสั้นๆ  ระบุแนวคิด ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น และวิธีการทำงานสำคัญที่เป็นข้อสรุปจากการพัฒนา

อาจระบุทิศทางของการพัฒนา, โครงการสำคัญที่วางแผนไว้ หรืออาจจะระบุรายละเอียดของโครงการ (วัตถุประสงค์ กรอบเวลา ข้อมูลที่จะใช้ติดตามกำกับ)